## Standard
Indtast temperatur i de RØDE felter | [6 empty] | RADEL | STANDARD- & VENTILRADIATORER
|  | TEMPERATURSÆT | [5 empty] | YDELSER I WATT
| Frem | Retur | Rum | Δt
| 60 | 35 | 20 | 27.5
75/65/20 |  | 570 | 708 | 842 | 977 | 1114 | 1395 |  | 75/65/20 | 790 | 1001 | 1205 | 1402.5 | 1596 | 1776
|  |  | TYPE 11 | [7 empty] | TYPE 21
HØJDE |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  | HØJDE | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
LÆNGDE | [8 empty] | LÆNGDE
400 |  | 107.5402 | 133.0184 | 157.6278 | 182.2457 | 207.3048 | 258.3577 |  | 400 | 148.7798 | 187.3936 | 224.2391 | 259.4363 | 293.6459 | 323.6532
500 |  | 134.4252 | 166.273 | 197.0347 | 227.8072 | 259.131 | 322.9471 |  | 500 | 185.9748 | 234.242 | 280.2988 | 324.2954 | 367.0574 | 404.5665
600 |  | 161.3103 | 199.5276 | 236.4416 | 273.3686 | 310.9572 | 387.5365 |  | 600 | 223.1698 | 281.0904 | 336.3586 | 389.1544 | 440.4689 | 485.4798
700 |  | 188.1953 | 232.7822 | 275.8486 | 318.93 | 362.7835 | 452.1259 |  | 700 | 260.3647 | 327.9387 | 392.4184 | 454.0135 | 513.8804 | 566.3931
800 |  | 215.0804 | 266.0368 | 315.2555 | 364.4914 | 414.6097 | 516.7153 |  | 800 | 297.5597 | 374.7871 | 448.4781 | 518.8726 | 587.2919 | 647.3064
900 |  | 241.9654 | 299.2914 | 354.6625 | 410.0529 | 466.4359 | 581.3047 |  | 900 | 334.7546 | 421.6355 | 504.5379 | 583.7317 | 660.7034 | 728.2197
1000 |  | 268.8504 | 332.546 | 394.0694 | 455.6143 | 518.2621 | 645.8942 |  | 1000 | 371.9496 | 468.4839 | 560.5977 | 648.5907 | 734.1149 | 809.133
1100 |  | 295.7355 | 365.8006 | 433.4763 | 501.1757 | 570.0883 | 710.4836 |  | 1100 | 409.1445 | 515.3323 | 616.6574 | 713.4498 | 807.5264 | 890.0463
1200 |  | 322.6205 | 399.0552 | 472.8833 | 546.7372 | 621.9145 | 775.073 |  | 1200 | 446.3395 | 562.1807 | 672.7172 | 778.3089 | 880.9378 | 970.9596
1400 |  | 376.3906 | 465.5644 | 551.6972 | 637.86 | 725.5669 | 904.2518 |  | 1400 | 520.7294 | 655.8775 | 784.8367 | 908.027 | 1027.7608 | 1132.7862
1600 |  | 430.1607 | 532.0736 | 630.511 | 728.9829 | 829.2193 | 1033.4306 |  | 1600 | 595.1193 | 749.5743 | 896.9563 | 1037.7452 | 1174.5838 | 1294.6128
1800 |  | 483.9308 | 598.5828 | 709.3249 | 820.1058 | 932.8717 | 1162.6095 |  | 1800 | 669.5093 | 843.2711 | 1009.0758 | 1167.4633 | 1321.4068 | 1456.4393
2000 |  | 537.7009 | 665.092 | 788.1388 | 911.2286 | 1036.5242 | 1291.7883 |  | 2000 | 743.8992 | 936.9678 | 1121.1953 | 1297.1815 | 1468.2297 | 1618.2659
2300 |  | 618.356 | 764.8557 | 906.3596 | 1047.9129 | 1192.0028 | 1485.5565 |  | 2300 | 855.484 | 1077.513 | 1289.3746 | 1491.7587 | 1688.4642 | 1861.0058
2600 |  | 699.0112 | 864.6195 | 1024.5804 | 1184.5972 | 1347.4814 | 1679.3248 |  | 2600 | 967.0689 | 1218.0582 | 1457.5539 | 1686.3359 | 1908.6987 | 2103.7457
3000 |  | 806.5513 | 997.6379 | 1182.2082 | 1366.8429 | 1554.7862 | 1937.6825 |  | 3000 | 1115.8488 | 1405.4518 | 1681.793 | 1945.7722 | 2202.3446 | 2427.3989
N-værdi |  | 1.257 | 1.264 | 1.27 | 1.276 | 1.28 | 1.288 |  | N-værdi | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.299 | 1.315
75/65/20 |  | 998 | 1245 | 1485 | 1720 | 1953 | 2420 |  | 75/65/20 | 1452 | 1800 | 2132 | 2454 | 2768 | 3384
|  |  | TYPE 22 | [7 empty] | TYPE 33
HØJDE |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  | HØJDE | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
LÆNGDE | [8 empty] | LÆNGDE
400 |  | 183.8404 | 228.6555 | 271.9196 | 314.0106 | 355.0591 | 436.0328 |  | 400 | 271.4988 | 333.5641 | 386.4447 | 446.4086 | 500.5273 | 604.6433
500 |  | 229.8005 | 285.8193 | 339.8995 | 392.5132 | 443.8238 | 545.041 |  | 500 | 339.3735 | 416.9551 | 483.0559 | 558.0108 | 625.6591 | 755.8041
600 |  | 275.7606 | 342.9832 | 407.8794 | 471.0159 | 532.5886 | 654.0492 |  | 600 | 407.2482 | 500.3461 | 579.6671 | 669.6129 | 750.7909 | 906.965
700 |  | 321.7207 | 400.147 | 475.8593 | 549.5185 | 621.3534 | 763.0574 |  | 700 | 475.1229 | 583.7371 | 676.2783 | 781.2151 | 875.9227 | 1058.1258
800 |  | 367.6808 | 457.3109 | 543.8392 | 628.0212 | 710.1182 | 872.0657 |  | 800 | 542.9976 | 667.1282 | 772.8895 | 892.8172 | 1001.0545 | 1209.2866
900 |  | 413.6409 | 514.4748 | 611.8191 | 706.5238 | 798.8829 | 981.0739 |  | 900 | 610.8723 | 750.5192 | 869.5006 | 1004.4194 | 1126.1863 | 1360.4474
1000 |  | 459.601 | 571.6386 | 679.7989 | 785.0265 | 887.6477 | 1090.0821 |  | 1000 | 678.7471 | 833.9102 | 966.1118 | 1116.0216 | 1251.3181 | 1511.6083
1100 |  | 505.5611 | 628.8025 | 747.7788 | 863.5291 | 976.4125 | 1199.0903 |  | 1100 | 746.6218 | 917.3012 | 1062.723 | 1227.6237 | 1376.4499 | 1662.7691
1200 |  | 551.5212 | 685.9664 | 815.7587 | 942.0318 | 1065.1772 | 1308.0985 |  | 1200 | 814.4965 | 1000.6922 | 1159.3342 | 1339.2259 | 1501.5818 | 1813.9299
1400 |  | 643.4414 | 800.2941 | 951.7185 | 1099.037 | 1242.7068 | 1526.1149 |  | 1400 | 950.2459 | 1167.4743 | 1352.5566 | 1562.4302 | 1751.8454 | 2116.2516
1600 |  | 735.3616 | 914.6218 | 1087.6783 | 1256.0423 | 1420.2363 | 1744.1313 |  | 1600 | 1085.9953 | 1334.2563 | 1545.7789 | 1785.6345 | 2002.109 | 2418.5732
1800 |  | 827.2818 | 1028.9495 | 1223.6381 | 1413.0476 | 1597.7659 | 1962.1477 |  | 1800 | 1221.7447 | 1501.0384 | 1739.0013 | 2008.8388 | 2252.3726 | 2720.8949
2000 |  | 919.202 | 1143.2773 | 1359.5979 | 1570.0529 | 1775.2954 | 2180.1641 |  | 2000 | 1357.4941 | 1667.8204 | 1932.2237 | 2232.0431 | 2502.6363 | 3023.2165
2300 |  | 1057.0823 | 1314.7689 | 1563.5376 | 1805.5609 | 2041.5897 | 2507.1887 |  | 2300 | 1561.1182 | 1917.9935 | 2222.0572 | 2566.8496 | 2878.0317 | 3476.699
2600 |  | 1194.9626 | 1486.2604 | 1767.4773 | 2041.0688 | 2307.884 | 2834.2134 |  | 2600 | 1764.7423 | 2168.1665 | 2511.8908 | 2901.656 | 3253.4271 | 3930.1815
3000 |  | 1378.803 | 1714.9159 | 2039.3968 | 2355.0794 | 2662.9431 | 3270.2462 |  | 3000 | 2036.2412 | 2501.7306 | 2898.3355 | 3348.0647 | 3753.9544 | 4534.8248
N-værdi |  | 1.297 | 1.302 | 1.307 | 1.312 | 1.319 | 1.334 |  | N-værdi | 1.272 | 1.287 | 1.324 | 1.318 | 1.328 | 1.348

## Konvektorer
Indtast temperatur i de RØDE felter | [5 empty] | KONVEKTORER | STANDARD & VENTIL
70 MM KUN I STANDARD
|  | TEMPERATURSÆT |  |  |  | YDELSER I WATT
| Frem | Retur | Rum | Δt
| 65 | 35 | 20 | 30
75/65/20 |  | 289 | 428 | 567 | 706 |  | 75/65/20 | 470 | 714 | 958 | 1201
|  |  | TYPE 21 | [5 empty] | TYPE 32
HØJDE |  | 70 | 140 | 210 | 280 |  | HØJDE | 70 | 140 | 210 | 280
LÆNGDE | [6 empty] | LÆNGDE
400 |  | 62.0411 | 88.7668 | 113.6096 | 136.6595 |  | 400 | 102.1367 | 149.4737 | 193.1937 | 233.3207
500 |  | 77.5514 | 110.9585 | 142.012 | 170.8244 |  | 500 | 127.6708 | 186.8422 | 241.4921 | 291.6509
600 |  | 93.0617 | 133.1502 | 170.4144 | 204.9892 |  | 600 | 153.205 | 224.2106 | 289.7905 | 349.981
700 |  | 108.5719 | 155.3419 | 198.8168 | 239.1541 |  | 700 | 178.7392 | 261.5791 | 338.0889 | 408.3112
800 |  | 124.0822 | 177.5336 | 227.2193 | 273.319 |  | 800 | 204.2733 | 298.9475 | 386.3873 | 466.6414
900 |  | 139.5925 | 199.7253 | 255.6217 | 307.4839 |  | 900 | 229.8075 | 336.3159 | 434.6857 | 524.9715
1000 |  | 155.1028 | 221.917 | 284.0241 | 341.6487 |  | 1000 | 255.3417 | 373.6844 | 482.9842 | 583.3017
1100 |  | 170.613 | 244.1087 | 312.4265 | 375.8136 |  | 1100 | 280.8758 | 411.0528 | 531.2826 | 641.6319
1200 |  | 186.1233 | 266.3004 | 340.8289 | 409.9785 |  | 1200 | 306.41 | 448.4212 | 579.581 | 699.962
1300 |  | 201.6336 | 288.4921 | 369.2313 | 444.1434 |  | 1300 | 331.9442 | 485.7897 | 627.8794 | 758.2922
1400 |  | 217.1439 | 310.6839 | 397.6337 | 478.3082 |  | 1400 | 357.4784 | 523.1581 | 676.1778 | 816.6224
1500 |  | 232.6541 | 332.8756 | 426.0361 | 512.4731 |  | 1500 | 383.0125 | 560.5265 | 724.4762 | 874.9526
1600 |  | 248.1644 | 355.0673 | 454.4385 | 546.638 |  | 1600 | 408.5467 | 597.895 | 772.7747 | 933.2827
1700 |  | 263.6747 | 377.259 | 482.8409 | 580.8028 |  | 1700 | 434.0809 | 635.2634 | 821.0731 | 991.6129
1800 |  | 279.185 | 399.4507 | 511.2433 | 614.9677 |  | 1800 | 459.615 | 672.6318 | 869.3715 | 1049.9431
1900 |  | 294.6952 | 421.6424 | 539.6457 | 649.1326 |  | 1900 | 485.1492 | 710.0003 | 917.6699 | 1108.2732
2000 |  | 310.2055 | 443.8341 | 568.0481 | 683.2975 |  | 2000 | 510.6834 | 747.3687 | 965.9683 | 1166.6034
2200 |  | 341.2261 | 488.2175 | 624.853 | 751.6272 |  | 2200 | 561.7517 | 822.1056 | 1062.5652 | 1283.2637
2400 |  | 372.2466 | 532.6009 | 681.6578 | 819.957 |  | 2400 | 612.82 | 896.8425 | 1159.162 | 1399.9241
2600 |  | 403.2672 | 576.9843 | 738.4626 | 888.2867 |  | 2600 | 663.8884 | 971.5793 | 1255.7588 | 1516.5844
2800 |  | 434.2877 | 621.3677 | 795.2674 | 956.6164 |  | 2800 | 714.9567 | 1046.3162 | 1352.3557 | 1633.2448
3000 |  | 465.3083 | 665.7511 | 852.0722 | 1024.9462 |  | 3000 | 766.025 | 1121.0531 | 1448.9525 | 1749.9051
3200 |  | 496.3288 | 710.1345 | 908.877 | 1093.2759 |  | 3200 | 817.0934 | 1195.79 | 1545.5493 | 1866.5655
3400 |  | 527.3494 | 754.5179 | 965.6818 | 1161.6057 |  | 3400 | 868.1617 | 1270.5268 | 1642.1462 | 1983.2258
3600 |  | 558.3699 | 798.9013 | 1022.4867 | 1229.9354 |  | 3600 | 919.23 | 1345.2637 | 1738.743 | 2099.8861
3800 |  | 589.3905 | 843.2847 | 1079.2915 | 1298.2652 |  | 3800 | 970.2984 | 1420.0006 | 1835.3398 | 2216.5465
4000 |  | 620.411 | 887.6682 | 1136.0963 | 1366.5949 |  | 4000 | 1021.3667 | 1494.7374 | 1931.9367 | 2333.2068
4200 |  | 651.4316 | 932.0516 | 1192.9011 | 1434.9247 |  | 4200 | 1072.4351 | 1569.4743 | 2028.5335 | 2449.8672
4400 |  | 682.4521 | 976.435 | 1249.7059 | 1503.2544 |  | 4400 | 1123.5034 | 1644.2112 | 2125.1303 | 2566.5275
4600 |  | 713.4727 | 1020.8184 | 1306.5107 | 1571.5842 |  | 4600 | 1174.5717 | 1718.9481 | 2221.7271 | 2683.1878
4800 |  | 744.4932 | 1065.2018 | 1363.3155 | 1639.9139 |  | 4800 | 1225.6401 | 1793.6849 | 2318.324 | 2799.8482
5000 |  | 775.5138 | 1109.5852 | 1420.1203 | 1708.2437 |  | 5000 | 1276.7084 | 1868.4218 | 2414.9208 | 2916.5085
5200 |  | 806.5343 | 1153.9686 | 1476.9252 | 1776.5734 |  | 5200 | 1327.7767 | 1943.1587 | 2511.5176 | 3033.1689
5400 |  | 837.5549 | 1198.352 | 1533.73 | 1844.9032 |  | 5400 | 1378.8451 | 2017.8955 | 2608.1145 | 3149.8292
5600 |  | 868.5754 | 1242.7354 | 1590.5348 | 1913.2329 |  | 5600 | 1429.9134 | 2092.6324 | 2704.7113 | 3266.4895
5800 |  | 899.596 | 1287.1188 | 1647.3396 | 1981.5626 |  | 5800 | 1480.9817 | 2167.3693 | 2801.3081 | 3383.1499
6000 |  | 930.6165 | 1331.5022 | 1704.1444 | 2049.8924 |  | 6000 | 1532.0501 | 2242.1062 | 2897.905 | 3499.8102
N-værdi |  | 1.2183 | 1.2858 | 1.3533 | 1.4209 |  | N-værdi | 1.1944 | 1.2675 | 1.3407 | 1.4138
75/65/20 |  | 645 | 994 | 1344 | 1694 |  | 75/65/20 | 813 | 1270 | 1727 | 2183
|  |  | TYPE 43 | [5 empty] | TYPE 54
HØJDE |  | 70 | 140 | 210 | 280 |  | HØJDE | 70 | 140 | 210 | 280
LÆNGDE | [6 empty] | LÆNGDE
400 |  | 141.888 | 210.0453 | 272.7998 | 330.2925 |  | 400 | 177.8064 | 266.537 | 347.8284 | 421.9134
500 |  | 177.36 | 262.5566 | 340.9998 | 412.8657 |  | 500 | 222.2581 | 333.1712 | 434.7855 | 527.3917
600 |  | 212.832 | 315.0679 | 409.1998 | 495.4388 |  | 600 | 266.7097 | 399.8055 | 521.7427 | 632.8701
700 |  | 248.304 | 367.5792 | 477.3997 | 578.0119 |  | 700 | 311.1613 | 466.4397 | 608.6998 | 738.3484
800 |  | 283.7761 | 420.0906 | 545.5997 | 660.5851 |  | 800 | 355.6129 | 533.074 | 695.6569 | 843.8267
900 |  | 319.2481 | 472.6019 | 613.7997 | 743.1582 |  | 900 | 400.0645 | 599.7082 | 782.614 | 949.3051
1000 |  | 354.7201 | 525.1132 | 681.9996 | 825.7313 |  | 1000 | 444.5161 | 666.3425 | 869.5711 | 1054.7834
1100 |  | 390.1921 | 577.6245 | 750.1996 | 908.3045 |  | 1100 | 488.9677 | 732.9767 | 956.5282 | 1160.2618
1200 |  | 425.6641 | 630.1358 | 818.3995 | 990.8776 |  | 1200 | 533.4193 | 799.611 | 1043.4853 | 1265.7401
1300 |  | 461.1361 | 682.6471 | 886.5995 | 1073.4507 |  | 1300 | 577.8709 | 866.2452 | 1130.4424 | 1371.2185
1400 |  | 496.6081 | 735.1585 | 954.7995 | 1156.0239 |  | 1400 | 622.3226 | 932.8794 | 1217.3995 | 1476.6968
1500 |  | 532.0801 | 787.6698 | 1022.9994 | 1238.597 |  | 1500 | 666.7742 | 999.5137 | 1304.3566 | 1582.1752
1600 |  | 567.5521 | 840.1811 | 1091.1994 | 1321.1701 |  | 1600 | 711.2258 | 1066.1479 | 1391.3138 | 1687.6535
1700 |  | 603.0241 | 892.6924 | 1159.3993 | 1403.7433 |  | 1700 | 755.6774 | 1132.7822 | 1478.2709 | 1793.1318
1800 |  | 638.4961 | 945.2037 | 1227.5993 | 1486.3164 |  | 1800 | 800.129 | 1199.4164 | 1565.228 | 1898.6102
1900 |  | 673.9681 | 997.7151 | 1295.7993 | 1568.8896 |  | 1900 | 844.5806 | 1266.0507 | 1652.1851 | 2004.0885
2000 |  | 709.4401 | 1050.2264 | 1363.9992 | 1651.4627 |  | 2000 | 889.0322 | 1332.6849 | 1739.1422 | 2109.5669
2200 |  | 780.3841 | 1155.249 | 1500.3992 | 1816.609 |  | 2200 | 977.9354 | 1465.9534 | 1913.0564 | 2320.5236
2400 |  | 851.3282 | 1260.2717 | 1636.7991 | 1981.7552 |  | 2400 | 1066.8387 | 1599.2219 | 2086.9706 | 2531.4802
2600 |  | 922.2722 | 1365.2943 | 1773.199 | 2146.9015 |  | 2600 | 1155.7419 | 1732.4904 | 2260.8849 | 2742.4369
2800 |  | 993.2162 | 1470.3169 | 1909.5989 | 2312.0478 |  | 2800 | 1244.6451 | 1865.7589 | 2434.7991 | 2953.3936
3000 |  | 1064.1602 | 1575.3396 | 2045.9988 | 2477.194 |  | 3000 | 1333.5483 | 1999.0274 | 2608.7133 | 3164.3503
3200 |  | 1135.1042 | 1680.3622 | 2182.3988 | 2642.3403 |  | 3200 | 1422.4516 | 2132.2959 | 2782.6275 | 3375.307
3400 |  | 1206.0482 | 1785.3848 | 2318.7987 | 2807.4866 |  | 3400 | 1511.3548 | 2265.5644 | 2956.5417 | 3586.2637
3600 |  | 1276.9922 | 1890.4075 | 2455.1986 | 2972.6328 |  | 3600 | 1600.258 | 2398.8329 | 3130.456 | 3797.2204
3800 |  | 1347.9362 | 1995.4301 | 2591.5985 | 3137.7791 |  | 3800 | 1689.1612 | 2532.1014 | 3304.3702 | 4008.1771
4000 |  | 1418.8803 | 2100.4528 | 2727.9985 | 3302.9254 |  | 4000 | 1778.0645 | 2665.3699 | 3478.2844 | 4219.1337
4200 |  | 1489.8243 | 2205.4754 | 2864.3984 | 3468.0716 |  | 4200 | 1866.9677 | 2798.6383 | 3652.1986 | 4430.0904
4400 |  | 1560.7683 | 2310.498 | 3000.7983 | 3633.2179 |  | 4400 | 1955.8709 | 2931.9068 | 3826.1128 | 4641.0471
4600 |  | 1631.7123 | 2415.5207 | 3137.1982 | 3798.3642 |  | 4600 | 2044.7741 | 3065.1753 | 4000.0271 | 4852.0038
4800 |  | 1702.6563 | 2520.5433 | 3273.5982 | 3963.5104 |  | 4800 | 2133.6773 | 3198.4438 | 4173.9413 | 5062.9605
5000 |  | 1773.6003 | 2625.5659 | 3409.9981 | 4128.6567 |  | 5000 | 2222.5806 | 3331.7123 | 4347.8555 | 5273.9172
5200 |  | 1844.5443 | 2730.5886 | 3546.398 | 4293.803 |  | 5200 | 2311.4838 | 3464.9808 | 4521.7697 | 5484.8739
5400 |  | 1915.4883 | 2835.6112 | 3682.7979 | 4458.9493 |  | 5400 | 2400.387 | 3598.2493 | 4695.6839 | 5695.8306
5600 |  | 1986.4324 | 2940.6339 | 3819.1978 | 4624.0955 |  | 5600 | 2489.2902 | 3731.5178 | 4869.5982 | 5906.7872
5800 |  | 2057.3764 | 3045.6565 | 3955.5978 | 4789.2418 |  | 5800 | 2578.1935 | 3864.7863 | 5043.5124 | 6117.7439
6000 |  | 2128.3204 | 3150.6791 | 4091.9977 | 4954.3881 |  | 6000 | 2667.0967 | 3998.0548 | 5217.4266 | 6328.7006
N-værdi |  | 1.1705 | 1.2492 | 1.328 | 1.4067 |  | N-værdi | 1.1819 | 1.2626 | 1.3432 | 1.4239

## PLAN
| Indtast temperatur i de RØDE felter | [5 empty] | RADEL | PLAN- & PLAN- VENTILRADIATORER
|  | TEMPERATURSÆT | [5 empty] | YDELSER I WATT
| Frem | Retur | Rum | Δt
| 60 | 40 | 20 | 30
75/65/20 |  | 496 | 636 | 768 | 894 | 1013 | 1234 |  | 75/65/20 | 764 | 954 | 1140 | 1325 | 1510 | 1890
|  |  | TYPE 20 | [7 empty] | TYPE 21
HØJDE |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  | HØJDE | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
LÆNGDE | [8 empty] | LÆNGDE
400 |  | 100.7276 | 131.1533 | 160.9017 | 190.1921 | 213.9728 | 256.9523 |  | 400 | 161.8727 | 201.3046 | 239.4493 | 277.1723 | 314.7443 | 388.5553
500 |  | 125.9095 | 163.9416 | 201.1272 | 237.7401 | 267.466 | 321.1903 |  | 500 | 202.3408 | 251.6308 | 299.3116 | 346.4654 | 393.4304 | 485.6942
600 |  | 151.0914 | 196.73 | 241.3526 | 285.2881 | 320.9591 | 385.4284 |  | 600 | 242.809 | 301.9569 | 359.1739 | 415.7584 | 472.1165 | 582.833
700 |  | 176.2733 | 229.5183 | 281.578 | 332.8362 | 374.4523 | 449.6665 |  | 700 | 283.2772 | 352.2831 | 419.0363 | 485.0515 | 550.8026 | 679.9718
800 |  | 201.4551 | 262.3066 | 321.8034 | 380.3842 | 427.9455 | 513.9045 |  | 800 | 323.7453 | 402.6092 | 478.8986 | 554.3446 | 629.4887 | 777.1107
900 |  | 226.637 | 295.095 | 362.0289 | 427.9322 | 481.4387 | 578.1426 |  | 900 | 364.2135 | 452.9354 | 538.7609 | 623.6376 | 708.1748 | 874.2495
1000 |  | 251.8189 | 327.8833 | 402.2543 | 475.4802 | 534.9319 | 642.3807 |  | 1000 | 404.6817 | 503.2615 | 598.6232 | 692.9307 | 786.8609 | 971.3883
1100 |  | 277.0008 | 360.6716 | 442.4797 | 523.0283 | 588.4251 | 706.6187 |  | 1100 | 445.1498 | 553.5877 | 658.4856 | 762.2238 | 865.5469 | 1068.5272
1200 |  | 302.1827 | 393.46 | 482.7052 | 570.5763 | 641.9183 | 770.8568 |  | 1200 | 485.618 | 603.9138 | 718.3479 | 831.5169 | 944.233 | 1165.666
1400 |  | 352.5465 | 459.0366 | 563.156 | 665.6723 | 748.9047 | 899.3329 |  | 1400 | 566.5543 | 704.5662 | 838.0725 | 970.103 | 1101.6052 | 1359.9437
1600 |  | 402.9103 | 524.6133 | 643.6069 | 760.7684 | 855.8911 | 1027.8091 |  | 1600 | 647.4906 | 805.2185 | 957.7972 | 1108.6892 | 1258.9774 | 1554.2213
1800 |  | 453.2741 | 590.1899 | 724.0578 | 855.8644 | 962.8774 | 1156.2852 |  | 1800 | 728.427 | 905.8708 | 1077.5218 | 1247.2753 | 1416.3495 | 1748.499
2000 |  | 503.6379 | 655.7666 | 804.5086 | 950.9605 | 1069.8638 | 1284.7613 |  | 2000 | 809.3633 | 1006.5231 | 1197.2465 | 1385.8614 | 1573.7217 | 1942.7767
2300 |  | 579.1836 | 754.1316 | 925.1849 | 1093.6045 | 1230.3434 | 1477.4755 |  | 2300 | 930.7678 | 1157.5015 | 1376.8335 | 1593.7407 | 1809.78 | 2234.1932
2600 |  | 654.7292 | 852.4966 | 1045.8612 | 1236.2486 | 1390.823 | 1670.1897 |  | 2600 | 1052.1723 | 1308.48 | 1556.4204 | 1801.6199 | 2045.8382 | 2525.6097
3000 |  | 755.4568 | 983.6499 | 1206.7629 | 1426.4407 | 1604.7957 | 1927.142 |  | 3000 | 1214.045 | 1509.7846 | 1795.8697 | 2078.7922 | 2360.5826 | 2914.165
N-værdi |  | 1.327 | 1.297 | 1.266 | 1.236 | 1.25 | 1.278 |  | N-værdi | 1.244 | 1.252 | 1.261 | 1.269 | 1.276 | 1.303
75/65/20 |  | 957 | 1194 | 1423 | 1647 | 1868 | 2306 |  | 75/65/20 | 1413 | 1741 | 2058 | 2372 | 2685 | 3318
|  |  | TYPE 22 | [7 empty] | TYPE 33
HØJDE |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  | HØJDE | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
LÆNGDE | [8 empty] | LÆNGDE
400 |  | 197.8533 | 246.5994 | 293.5952 | 339.4641 | 382.8572 | 467.3461 |  | 400 | 292.7258 | 359.3889 | 423.5261 | 486.6518 | 548.3418 | 671.7567
500 |  | 247.3167 | 308.2493 | 366.994 | 424.3302 | 478.5715 | 584.1826 |  | 500 | 365.9072 | 449.2361 | 529.4076 | 608.3148 | 685.4272 | 839.6958
600 |  | 296.78 | 369.8991 | 440.3928 | 509.1962 | 574.2858 | 701.0191 |  | 600 | 439.0887 | 539.0833 | 635.2891 | 729.9777 | 822.5126 | 1007.635
700 |  | 346.2433 | 431.549 | 513.7916 | 594.0623 | 670.0001 | 817.8556 |  | 700 | 512.2701 | 628.9305 | 741.1706 | 851.6407 | 959.5981 | 1175.5742
800 |  | 395.7066 | 493.1988 | 587.1903 | 678.9283 | 765.7145 | 934.6922 |  | 800 | 585.4515 | 718.7778 | 847.0521 | 973.3037 | 1096.6835 | 1343.5133
900 |  | 445.17 | 554.8487 | 660.5891 | 763.7943 | 861.4288 | 1051.5287 |  | 900 | 658.633 | 808.625 | 952.9336 | 1094.9666 | 1233.769 | 1511.4525
1000 |  | 494.6333 | 616.4985 | 733.9879 | 848.6604 | 957.1431 | 1168.3652 |  | 1000 | 731.8144 | 898.4722 | 1058.8152 | 1216.6296 | 1370.8544 | 1679.3917
1100 |  | 544.0966 | 678.1484 | 807.3867 | 933.5264 | 1052.8574 | 1285.2017 |  | 1100 | 804.9959 | 988.3194 | 1164.6967 | 1338.2925 | 1507.9399 | 1847.3309
1200 |  | 593.56 | 739.7982 | 880.7855 | 1018.3924 | 1148.5717 | 1402.0383 |  | 1200 | 878.1773 | 1078.1666 | 1270.5782 | 1459.9555 | 1645.0253 | 2015.27
1400 |  | 692.4866 | 863.0979 | 1027.5831 | 1188.1245 | 1340.0003 | 1635.7113 |  | 1400 | 1024.5402 | 1257.8611 | 1482.3412 | 1703.2814 | 1919.1962 | 2351.1484
1600 |  | 791.4133 | 986.3976 | 1174.3807 | 1357.8566 | 1531.4289 | 1869.3843 |  | 1600 | 1170.9031 | 1437.5555 | 1694.1042 | 1946.6073 | 2193.3671 | 2687.0267
1800 |  | 890.3399 | 1109.6974 | 1321.1783 | 1527.5887 | 1722.8575 | 2103.0574 |  | 1800 | 1317.266 | 1617.2499 | 1905.8673 | 2189.9332 | 2467.5379 | 3022.905
2000 |  | 989.2666 | 1232.9971 | 1467.9759 | 1697.3207 | 1914.2861 | 2336.7304 |  | 2000 | 1463.6289 | 1796.9444 | 2117.6303 | 2433.2591 | 2741.7088 | 3358.7834
2300 |  | 1137.6566 | 1417.9466 | 1688.1722 | 1951.9189 | 2201.4291 | 2687.24 |  | 2300 | 1683.1732 | 2066.486 | 2435.2748 | 2798.248 | 3152.9652 | 3862.6009
2600 |  | 1286.0466 | 1602.8962 | 1908.3686 | 2206.517 | 2488.572 | 3037.7495 |  | 2600 | 1902.7175 | 2336.0277 | 2752.9194 | 3163.2369 | 3564.2215 | 4366.4184
3000 |  | 1483.8999 | 1849.4956 | 2201.9638 | 2545.9811 | 2871.4292 | 3505.0956 |  | 3000 | 2195.4433 | 2695.4166 | 3176.4455 | 3649.8887 | 4112.5632 | 5038.1751
N-værdi |  | 1.292 | 1.294 | 1.296 | 1.298 | 1.309 | 1.331 |  | N-værdi | 1.288 | 1.295 | 1.301 | 1.307 | 1.316 | 1.333

## Vertikal
Indtast temperatur i de RØDE felter | [6 empty] | RADEL | [5 empty] | VERTIKAL-RADIATORER
|  | TEMPERATURSÆT | [10 empty] | YDELSER I WATT
| Frem | Retur | Rum | Δt
| 70 | 40 | 20 | 35
D5CE5:K7
|  |  | TYPE 10 | [12 empty] | TYPE 20
HØJDE |  | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | HØJDE | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400
LÆNGDE | [13 empty] | LÆNGDE
300 |  | 260.1411 | 294.8191 | 330.3411 | 361.9304 | 400.5452 | 441.6353 | 423 | 477 | 532 | 586 | 652 | 723 | 300 | 406.3109 | 457.5107 | 508.6383 | 558.4427 | 603.6933 | 649.4047 | 649 | 730 | 811 | 892 | 966 | 1041
400 |  | 347.4698 | 391.7491 | 440.2478 | 482.368 | 534.4698 | 588.2362 | 565 | 637 | 709 | 781 | 870 | 963 | 400 | 541.5391 | 609.8054 | 677.9754 | 744.3815 | 804.9244 | 865.2491 | 865 | 973 | 1081 | 1189 | 1288 | 1387
500 |  | 434.1835 | 489.5327 | 550.1545 | 602.8056 | 667.7801 | 735.448 | 706 | 796 | 886 | 976 | 1087 | 1204 | 500 | 676.7674 | 762.1001 | 847.3124 | 930.3204 | 1006.1555 | 1081.7174 | 1081 | 1216 | 1351 | 1486 | 1610 | 1734
600 |  | 520.8972 | 587.3162 | 660.0613 | 723.8608 | 801.7047 | 882.6598 | 847 | 955 | 1063 | 1172 | 1305 | 1445 | 600 | 811.9956 | 914.3948 | 1017.2767 | 1116.8853 | 1207.3866 | 1298.1856 | 1297 | 1459 | 1622 | 1784 | 1932 | 2081
700 |  | 607.6109 | 685.0998 | 769.968 | 843.6808 | 935.015 | 1029.8716 | 988 | 1114 | 1240 | 1366 | 1522 | 1686 | 700 | 947.85 | 1067.3161 | 1186.6137 | 1302.8242 | 1407.9927 | 1514.6538 | 1514 | 1703 | 1892 | 2081 | 2253 | 2428
900 |  | 781.0383 | 880.6668 | 990.4024 | 1085.1736 | 1202.2499 | 1324.2951 | 1270 | 1432 | 1595 | 1757 | 1957 | 2168 | 900 | 1218.3065 | 1371.9055 | 1525.2878 | 1675.328 | 1810.4549 | 1947.5903 | 1946 | 2189 | 2432 | 2676 | 2897 | 3122
N-værdi |  | 1.363 | 1.349 | 1.336 | 1.351 | 1.366 | 1.382 | [6 empty] | N-værdi | 1.313 | 1.31 | 1.308 | 1.313 | 1.318 | 1.323
|  |  | TYPE 21 | [12 empty] | TYPE 22
HØJDE |  | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | HØJDE | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400
LÆNGDE | [13 empty] | LÆNGDE
300 |  | 505.5117 | 551.0364 | 595.6064 | 641.2341 | 691.6098 | 739.3712 | 802 | 883 | 964 | 1036 | 1115 | 1192 | 300 | 600.2702 | 657.3917 | 714.6193 | 774.9336 | 833.656 | 898.0206 | 982 | 1072 | 1162 | 1270 | 1377 | 1495
400 |  | 673.8055 | 734.5072 | 793.936 | 854.7725 | 922.3532 | 985.6215 | 1069 | 1177 | 1285 | 1381 | 1487 | 1589 | 400 | 800.1565 | 721.7817 | 953.2358 | 1027.5498 | 1110.9359 | 1197.1606 | 1309 | 1429 | 1550 | 1684 | 1835 | 1993
500 |  | 842.0993 | 917.978 | 992.8834 | 1068.9298 | 1153.0965 | 1231.8718 | 1336 | 1471 | 1607 | 1727 | 1859 | 1986 | 500 | 1000.6541 | 902.0738 | 1191.2372 | 1291.7594 | 1388.8213 | 1496.3005 | 1637 | 1797 | 1937 | 2117 | 2294 | 2491
600 |  | 1011.0234 | 1102.0729 | 1191.2129 | 1282.4682 | 1383.8399 | 1478.7424 | 1604 | 1766 | 1928 | 2072 | 2231 | 2384 | 600 | 1200.5404 | 1082.9792 | 1429.2387 | 1550.4774 | 1666.7066 | 1795.4405 | 1964 | 2144 | 2324 | 2541 | 2753 | 2989
700 |  | 1179.3173 | 1285.5437 | 1389.5424 | 1496.0066 | 1613.963 | 1724.9927 | 1871 | 2060 | 2249 | 2417 | 2602 | 2781 | 700 | 1400.4267 | 1263.2713 | 1667.8551 | 1808.5853 | 1944.5919 | 2094.5805 | 2291 | 2502 | 2712 | 2964 | 3212 | 3487
900 |  | 1515.9049 | 1653.1093 | 1786.8193 | 1923.7023 | 2075.4497 | 2218.1136 | 2405 | 2649 | 2892 | 3108 | 3346 | 3576 | 900 | 1800.8106 | 1624.4688 | 2143.858 | 2325.4111 | 2500.3626 | 2693.4611 | 2946 | 3216 | 3486 | 3811 | 4130 | 4484
N-værdi |  | 1.294 | 1.322 | 1.35 | 1.345 | 1.339 | 1.339 | [6 empty] | N-værdi | 1.38 | 1.371 | 1.363 | 1.385 | 1.407 | 1.429

## Vertikal PLAN
Indtast temperatur i de RØDE felter | [13 empty] | RADEL | VERTIKAL- PLAN - RADIATORER
|  | TEMPERATURSÆT | [12 empty] | YDELSER I WATT
| Frem | Retur | Rum | Δt
| 70 | 40 | 20 | 35
|  |  | TYPE 10 | [13 empty] | TYPE 20
HØJDE |  | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |  | HØJDE | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400
LÆNGDE | [14 empty] | LÆNGDE
300 |  | 243.4124 | 261.4157 | 284.3016 | 314.2475 | 351.8419 | 390.3571 | 378 | 414 | 459 | 505 | 563 | 630 |  | 300 | 367.7347 | 411.5616 | 460.7861 | 512.6452 | 569.919 | 627.7926 | 577 | 649 | 730 | 811 | 900 | 996
400 |  | 325.1939 | 356.1034 | 379.6882 | 418.7892 | 469.3309 | 520.4762 | 505 | 553 | 613 | 673 | 751 | 840 |  | 400 | 490.1005 | 548.5375 | 614.171 | 683.3163 | 759.8919 | 837.6871 | 769 | 865 | 973 | 1081 | 1200 | 1329
500 |  | 406.3314 | 444.9683 | 474.4554 | 523.3309 | 586.1949 | 650.5952 | 631 | 691 | 766 | 841 | 938 | 1050 |  | 500 | 612.4663 | 685.5133 | 767.556 | 853.9873 | 949.8649 | 1046.9513 | 961 | 1081 | 1216 | 1351 | 1500 | 1661
600 |  | 487.4688 | 533.8331 | 569.2227 | 627.8726 | 703.6839 | 780.0947 | 757 | 829 | 919 | 1009 | 1126 | 1259 |  | 600 | 734.8321 | 822.4891 | 920.9409 | 1025.2905 | 1139.8379 | 1256.2155 | 1153 | 1297 | 1459 | 1622 | 1800 | 1993
700 |  | 568.6063 | 622.698 | 663.9899 | 732.4144 | 821.1728 | 910.2137 | 883 | 967 | 1072 | 1177 | 1314 | 1469 |  | 700 | 857.1979 | 960.0991 | 1074.9571 | 1195.9615 | 1329.8109 | 1465.4797 | 1345 | 1514 | 1703 | 1892 | 2100 | 2325
900 |  | 730.8813 | 800.4277 | 853.5243 | 942.1201 | 1055.5258 | 1170.4518 | 1135 | 1243 | 1378 | 1514 | 1689 | 1889 |  | 900 | 1102.5668 | 1234.0508 | 1381.727 | 1537.3036 | 1709.7569 | 1884.0082 | 1730 | 1946 | 2189 | 2432 | 2700 | 2989
N-værdi |  | 1.234 | 1.289 | 1.343 | 1.33 | 1.318 | 1.342 | [7 empty] | N-værdi | 1.263 | 1.277 | 1.29 | 1.286 | 1.281 | 1.294
|  |  | TYPE 21 | [13 empty] | TYPE 22
HØJDE |  | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |  | HØJDE | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400
LÆNGDE | [14 empty] | LÆNGDE
300 |  | 465.1379 | 506.8274 | 548.0962 | 586.3644 | 624.2997 | 650.02 | 739 | 811 | 883 | 946 | 1009 | 1071 |  | 300 | 601.0916 | 658.6881 | 715.6907 | 770.4556 | 851.9928 | 907.3575 | 955 | 1054 | 1153 | 1243 | 1377 | 1495
400 |  | 619.974 | 675.5615 | 730.588 | 781.6126 | 832.1934 | 866.6933 | 985 | 1081 | 1177 | 1261 | 1345 | 1428 |  | 400 | 801.2456 | 878.0425 | 954.6681 | 1027.6873 | 1135.3716 | 1209.6077 | 1273 | 1405 | 1538 | 1658 | 1835 | 1993
500 |  | 774.8102 | 844.2957 | 913.0798 | 977.4806 | 1040.7057 | 1083.3667 | 1231 | 1351 | 1471 | 1577 | 1682 | 1785 |  | 500 | 1002.0291 | 1098.0218 | 1193.0248 | 1284.2992 | 1419.3692 | 1511.8579 | 1592 | 1757 | 1922 | 2072 | 2294 | 2491
600 |  | 929.6463 | 1013.6548 | 1096.1924 | 1172.7288 | 1248.5994 | 1300.04 | 1477 | 1622 | 1766 | 1892 | 2018 | 2142 |  | 600 | 1202.1831 | 1317.3762 | 1431.3814 | 1540.9111 | 1703.3668 | 1814.1081 | 1910 | 2108 | 2306 | 2486 | 2753 | 2989
700 |  | 1085.1119 | 1182.3889 | 1278.6842 | 1367.977 | 1456.4931 | 1516.7134 | 1724 | 1892 | 2060 | 2207 | 2354 | 2499 |  | 700 | 1402.3372 | 1536.7306 | 1670.3588 | 1798.1429 | 1987.3644 | 2116.3583 | 2228 | 2459 | 2691 | 2901 | 3212 | 3487
900 |  | 1394.7842 | 1519.8572 | 1644.2886 | 1759.0933 | 1872.8991 | 1950.667 | 2216 | 2432 | 2649 | 2838 | 3027 | 3214 |  | 900 | 1803.2747 | 1976.0643 | 2147.0722 | 2311.9866 | 2555.3595 | 2721.4657 | 2865 | 3162 | 3459 | 3730 | 4130 | 4484
N-værdi |  | 1.298 | 1.318 | 1.337 | 1.341 | 1.346 | 1.4 | [7 empty] | N-værdi | 1.354 | 1.355 | 1.356 | 1.357 | 1.359 | 1.376

## Hygiejne
Indtast temperatur i de RØDE felter | [6 empty] | RADEL | HYGIEJNE & HYGIEJNE VENTIL
|  | TEMPERATURSÆT | [5 empty] | YDELSER I WATT
| Frem | Retur | Rum | Δt
| 70 | 40 | 20 | 35
75/65/20 |  | 340 | 442 | 541 | 636 | 728 | 902 |  | 75/65/20 | 577 | 710 | 843 | 979 | 1119 | 1417
|  |  | TYPE 10 | [7 empty] | TYPE 20
HØJDE |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  | HØJDE | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
LÆNGDE | [8 empty] | LÆNGDE
400 |  | 84.3277 | 110.4502 | 136.1569 | 161.212 | 184.1375 | 227.2551 |  | 400 | 146.4134 | 179.9052 | 213.3013 | 247.3597 | 282.5313 | 357.3894
500 |  | 105.4096 | 138.0628 | 170.1961 | 201.5151 | 230.1719 | 284.0688 |  | 500 | 183.0168 | 224.8816 | 266.6266 | 309.1996 | 353.1641 | 446.7367
600 |  | 126.4916 | 165.6753 | 204.2353 | 241.8181 | 276.2063 | 340.8826 |  | 600 | 219.6201 | 269.8579 | 319.9519 | 371.0396 | 423.7969 | 536.084
700 |  | 147.5735 | 193.2879 | 238.2746 | 282.1211 | 322.2407 | 397.6964 |  | 700 | 256.2235 | 314.8342 | 373.2772 | 432.8795 | 494.4298 | 625.4314
800 |  | 168.6554 | 220.9004 | 272.3138 | 322.4241 | 368.2751 | 454.5101 |  | 800 | 292.8269 | 359.8105 | 426.6025 | 494.7194 | 565.0626 | 714.7787
900 |  | 189.7373 | 248.513 | 306.353 | 362.7271 | 414.3095 | 511.3239 |  | 900 | 329.4302 | 404.7868 | 479.9279 | 556.5593 | 635.6954 | 804.126
1000 |  | 210.8193 | 276.1255 | 340.3922 | 403.0301 | 460.3439 | 568.1377 |  | 1000 | 366.0336 | 449.7631 | 533.2532 | 618.3993 | 706.3282 | 893.4734
1100 |  | 231.9012 | 303.7381 | 374.4314 | 443.3331 | 506.3783 | 624.9515 |  | 1100 | 402.6369 | 494.7394 | 586.5785 | 680.2392 | 776.961 | 982.8207
1200 |  | 252.9831 | 331.3507 | 408.4707 | 483.6361 | 552.4126 | 681.7652 |  | 1200 | 439.2403 | 539.7157 | 639.9038 | 742.0791 | 847.5939 | 1072.1681
1400 |  | 295.147 | 386.5758 | 476.5491 | 564.2422 | 644.4814 | 795.3928 |  | 1400 | 512.447 | 629.6684 | 746.5545 | 865.759 | 988.8595 | 1250.8627
1600 |  | 337.3108 | 441.8009 | 544.6275 | 644.8482 | 736.5502 | 909.0203 |  | 1600 | 585.6537 | 719.621 | 853.2051 | 989.4388 | 1130.1252 | 1429.5574
1800 |  | 379.4747 | 497.026 | 612.706 | 725.4542 | 828.619 | 1022.6478 |  | 1800 | 658.8604 | 809.5736 | 959.8557 | 1113.1187 | 1271.3908 | 1608.2521
2000 |  | 421.6385 | 552.2511 | 680.7844 | 806.0602 | 920.6877 | 1136.2754 |  | 2000 | 732.0671 | 899.5262 | 1066.5064 | 1236.7985 | 1412.6564 | 1786.9468
2300 |  | 484.8843 | 635.0888 | 782.9021 | 926.9693 | 1058.7909 | 1306.7167 |  | 2300 | 841.8772 | 1034.4552 | 1226.4823 | 1422.3183 | 1624.5549 | 2054.9888
2600 |  | 548.1301 | 717.9264 | 885.0198 | 1047.8783 | 1196.8941 | 1477.158 |  | 2600 | 951.6873 | 1169.3841 | 1386.4583 | 1607.8381 | 1836.4534 | 2323.0308
3000 |  | 632.4578 | 828.3766 | 1021.1766 | 1209.0904 | 1381.0316 | 1704.4131 |  | 3000 | 1098.1007 | 1349.2894 | 1599.7596 | 1855.1978 | 2118.9847 | 2680.4201
N-værdi |  | 1.34 | 1.319 | 1.299 | 1.279 | 1.285 | 1.296 |  | N-værdi | 1.276 | 1.28 | 1.284 | 1.288 | 1.29 | 1.293
75/65/20 |  | 837 | 1043 | 1241 | 1436 | 1629 | 2014
TYPE 30
HØJDE |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
LÆNGDE
400 |  | 211.7076 | 262.7794 | 311.4404 | 358.9663 | 407.2117 | 503.812
500 |  | 264.6345 | 328.4743 | 389.3005 | 448.7078 | 509.0147 | 629.765
600 |  | 317.5614 | 394.1691 | 467.1606 | 538.4494 | 610.8176 | 755.7179
700 |  | 370.4883 | 459.864 | 545.0207 | 628.191 | 712.6205 | 881.6709
800 |  | 423.4152 | 525.5589 | 622.8807 | 717.9325 | 814.4235 | 1007.6239
900 |  | 476.3421 | 591.2537 | 700.7408 | 807.6741 | 916.2264 | 1133.5769
1000 |  | 529.269 | 656.9486 | 778.6009 | 897.4157 | 1018.0294 | 1259.5299
1100 |  | 582.1959 | 722.6434 | 856.461 | 987.1573 | 1119.8323 | 1385.4829
1200 |  | 635.1228 | 788.3383 | 934.3211 | 1076.8988 | 1221.6352 | 1511.4359
1400 |  | 740.9766 | 919.728 | 1090.0413 | 1256.382 | 1425.2411 | 1763.3419
1600 |  | 846.8304 | 1051.1177 | 1245.7615 | 1435.8651 | 1628.847 | 2015.2479
1800 |  | 952.6842 | 1182.5074 | 1401.4817 | 1615.3482 | 1832.4528 | 2267.1538
2000 |  | 1058.538 | 1313.8971 | 1557.2019 | 1794.8314 | 2036.0587 | 2519.0598
2300 |  | 1217.3186 | 1510.9817 | 1790.7821 | 2064.0561 | 2341.4675 | 2896.9188
2600 |  | 1376.0993 | 1708.0663 | 2024.3624 | 2333.2808 | 2646.8763 | 3274.7778
3000 |  | 1587.8069 | 1970.8457 | 2335.8028 | 2692.2471 | 3054.0881 | 3778.5897
N-værdi |  | 1.285 | 1.296 | 1.307 | 1.318 | 1.318 | 1.316

## Hygiejne PLAN
Indtast temperatur i de RØDE felter | [6 empty] | RADEL | HYGIEJNE PLAN & HYGIEJNE PLAN VENTIL
|  | TEMPERATURSÆT | [5 empty] | YDELSER I WATT
| Frem | Retur | Rum | Δt
| 75 | 65 | 20 | 50
75/65/20 |  | 279 | 344 | 413 | 488 | 572 | 767 |  | 75/65/20 | 496 | 636 | 768 | 894 | 1013 | 1234
|  |  | TYPE 10 | [7 empty] | TYPE 20
HØJDE |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |  | HØJDE | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
LÆNGDE | [8 empty] | LÆNGDE
400 |  | 111.6 | 137.6 | 165.2 | 195.2 | 228.8 | 306.8 |  | 400 | 198.4 | 254.4 | 307.2 | 357.6 | 405.2 | 493.6
500 |  | 139.5 | 172 | 206.5 | 244 | 286 | 383.5 |  | 500 | 248 | 318 | 384 | 447 | 506.5 | 617
600 |  | 167.4 | 206.4 | 247.8 | 292.8 | 343.2 | 460.2 |  | 600 | 297.6 | 381.6 | 460.8 | 536.4 | 607.8 | 740.4
700 |  | 195.3 | 240.8 | 289.1 | 341.6 | 400.4 | 536.9 |  | 700 | 347.2 | 445.2 | 537.6 | 625.8 | 709.1 | 863.8
800 |  | 223.2 | 275.2 | 330.4 | 390.4 | 457.6 | 613.6 |  | 800 | 396.8 | 508.8 | 614.4 | 715.2 | 810.4 | 987.2
900 |  | 251.1 | 309.6 | 371.7 | 439.2 | 514.8 | 690.3 |  | 900 | 446.4 | 572.4 | 691.2 | 804.6 | 911.7 | 1110.6
1000 |  | 279 | 344 | 413 | 488 | 572 | 767 |  | 1000 | 496 | 636 | 768 | 894 | 1013 | 1234
1100 |  | 306.9 | 378.4 | 454.3 | 536.8 | 629.2 | 843.7 |  | 1100 | 545.6 | 699.6 | 844.8 | 983.4 | 1114.3 | 1357.4
1200 |  | 334.8 | 412.8 | 495.6 | 585.6 | 686.4 | 920.4 |  | 1200 | 595.2 | 763.2 | 921.6 | 1072.8 | 1215.6 | 1480.8
1400 |  | 390.6 | 481.6 | 578.2 | 683.2 | 800.8 | 1073.8 |  | 1400 | 694.4 | 890.4 | 1075.2 | 1251.6 | 1418.2 | 1727.6
1600 |  | 446.4 | 550.4 | 660.8 | 780.8 | 915.2 | 1227.2 |  | 1600 | 793.6 | 1017.6 | 1228.8 | 1430.4 | 1620.8 | 1974.4
1800 |  | 502.2 | 619.2 | 743.4 | 878.4 | 1029.6 | 1380.6 |  | 1800 | 892.8 | 1144.8 | 1382.4 | 1609.2 | 1823.4 | 2221.2
2000 |  | 558 | 688 | 826 | 976 | 1144 | 1534 |  | 2000 | 992 | 1272 | 1536 | 1788 | 2026 | 2468
2300 |  | 641.7 | 791.2 | 949.9 | 1122.4 | 1315.6 | 1764.1 |  | 2300 | 1140.8 | 1462.8 | 1766.4 | 2056.2 | 2329.9 | 2838.2
2600 |  | 725.4 | 894.4 | 1073.8 | 1268.8 | 1487.2 | 1994.2 |  | 2600 | 1289.6 | 1653.6 | 1996.8 | 2324.4 | 2633.8 | 3208.4
3000 |  | 837 | 1032 | 1239 | 1464 | 1716 | 2301 |  | 3000 | 1488 | 1908 | 2304 | 2682 | 3039 | 3702
N-værdi |  | 1.301 | 1.315 | 1.329 | 1.343 | 1.307 | 1.235 |  | N-værdi | 1.327 | 1.297 | 1.266 | 1.236 | 1.25 | 1.278
75/65/20 |  | 781 | 975 | 1165 | 1353 | 1541 | 1920
TYPE 30
HØJDE |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900
LÆNGDE
400 |  | 312.4 | 390 | 466 | 541.2 | 616.4 | 768
500 |  | 390.5 | 487.5 | 582.5 | 676.5 | 770.5 | 960
600 |  | 468.6 | 585 | 699 | 811.8 | 924.6 | 1152
700 |  | 546.7 | 682.5 | 815.5 | 947.1 | 1078.7 | 1344
800 |  | 624.8 | 780 | 932 | 1082.4 | 1232.8 | 1536
900 |  | 702.9 | 877.5 | 1048.5 | 1217.7 | 1386.9 | 1728
1000 |  | 781 | 975 | 1165 | 1353 | 1541 | 1920
1100 |  | 859.1 | 1072.5 | 1281.5 | 1488.3 | 1695.1 | 2112
1200 |  | 937.2 | 1170 | 1398 | 1623.6 | 1849.2 | 2304
1400 |  | 1093.4 | 1365 | 1631 | 1894.2 | 2157.4 | 2688
1600 |  | 1249.6 | 1560 | 1864 | 2164.8 | 2465.6 | 3072
1800 |  | 1405.8 | 1755 | 2097 | 2435.4 | 2773.8 | 3456 |  |  |  | 1.235
2000 |  | 1562 | 1950 | 2330 | 2706 | 3082 | 3840
2300 |  | 1796.3 | 2242.5 | 2679.5 | 3111.9 | 3544.3 | 4416
2600 |  | 2030.6 | 2535 | 3029 | 3517.8 | 4006.6 | 4992
3000 |  | 2343 | 2925 | 3495 | 4059 | 4623 | 5760
N-værdi |  | 1.279 | 1.28 | 1.281 | 1.281 | 1.286 | 1.297